Allegato A – Fac simile - Verbale di prelievo calcestruzzo in cantiere

VERBALE di PRELIEVO  CALCESTRUZZO

n.……… in data ………

Il sottoscritto ________________________ nella sua qualità di:

Direttore dei Lavori/Collaudatore

Tecnico incaricato dal Direttore dei Lavori/Collaudatore

- dichiara che in data odierna ha provveduto al prelievo di …        provini,  alla presenza di……………………….,.

Il Documento di Trasporto (DDT) n. ........ del ........  relativo all’automezzo (betoniera) targato .............. della ditta .............................. riporta i seguenti estremi identificativi del calcestruzzo :

- E’ stata preliminarmente trasmessa copia della certificazione del processo di produzione da parte di Organismo terzo

- sono indicati gli estremi della certificazione di organismo terzo del processo di produzione (FPC):....................................................................................

Classe di resistenza:    C 20/25      C 25/30      C 28/35    C 30/37      altro ........

Classe di consistenza (lavorabilità):  S3 (100÷150 mm)   S4 (160÷210 mm)   S5 (>220 mm)  altro ........

Diametro massimo dell’aggregato: ........ mm; Rapporto acqua/cemento: ........; Temperatura: ........ °C;

Tipo di additivo: ........; Classe di esposizione:  X0....   XC....   XD....   XS....   XF........  XA……

Sigla identificativa cls: .............................................

destinazione: (indicare la parte strutturale a cui è destinato il calcestruzzo oggetto dei provini):

-    elementi di fondazione;                       setti in c.a. ;………………….    pilastri ………………….

-    travi e solaio ............;                          scale    tra i solai n………e n………….

-  .......................................................................................................................................

- ha verificato che le caratteristiche dichiarate dal produttore nel DDT sono compatibili con quanto richiesto nel progetto strutturale;

- ha verificato che la compattazione dei provini è avvenuta mediante: .................................................;

- ha verificato che il confezionamento dei provini è avvenuto mediante cubiere in: .............................................;

- ha disposto la verifica delle seguenti caratteristiche del cls fresco:   contenuto aria;  massa volumica;  slump;  ......................;

- dispone che il prelievo venga identificato dalla sigla . ............................. apposta sul cubetto mediante:

Pennarello indelebile;      Targhetta;        Altro: .............................................;

- dispone altresì che il sig. ............................................. : nella qualità di ............................................. custodisca i provini, secondo quanto indicato nelle UNI EN 12390-1 e UNI EN 12390-2, fino alla trasmissione al Laboratorio Autorizzato (art. 59 DPR 380/2001). .................................................................

Il prelievo è stato eseguito in data ........................ alle ore . ........................

Letto, firmato e  sottoscritto

| Il Direttore dei Lavori (o tecnico di sua fiducia) ............................................................................ (timbro e firma) |  | Il Collaudatore (o tecnico di sua fiducia) .......................................................................... (timbro e firma) |
| --- | --- | --- |

| L’autista della betoniera .................................................................... (firma) |  | Per accettazione: L’incaricato della custodia dei prelievi .................................................................... ( firma) |
| --- | --- | --- |

Allegato B – Fac simile - Verbale di prelievo di barre d'armatura

VERBALE

di

PRELIEVO  DI BARRE D'ARMATURA

Provenienti da:

	Centro di Trasformazione:

	Acciaieria/Rivenditore,

Il sottoscritto ________________________ nella sua qualità di:

Direttore dei Lavori/Collaudatore

Tecnico incaricato dal Direttore dei Lavori/Collaudatore

- dichiara che in data odierna ha provveduto,  al prelievo di ……….… provini alla presenza di ………………

Il Documento di Trasporto (DDT) n. ........ del ........  della ditta ……………………………………………….. riporta quanto segue

- E’ stata preliminarmente trasmessa copia del certificato di qualificazione N° ________ del ________;

- Estremi della dichiarazione di inizio attività del Centro di Trasformazione accettata dal STC con N°___

del ________;

- Eventuali estremi dell’ultimo certificato del controllo di stabilimento N°__________ del ___________;

Tipo di acciaio:    B450 A          B450 C          altro________________

destinazione: (indicare la parte strutturale a cui è destinato il materiale oggetto dei provini):

-    elementi di fondazione;                       setti in c.a. ;………………….    pilastri ………………….

-    travi e solaio ............;                          scale    tra i solai n……… e n………….

-  .......................................................................................................................................

- ha verificato che le caratteristiche dichiarate dal fornitore nel DDT sono compatibili con quanto richiesto nel progetto strutturale;

- dispone che il prelievo venga identificato dalle sigle ________ n° _____ Φ_____; ________ n° _____ Φ_____; ________ n° _____ Φ_____;

apposte mediante:

Pennarello indelebile;      Targhetta;        Altro: .............................................;

- dispone che vengano determinate le seguenti caratteristiche

Resistenza a trazione, snervamento ed allungamento a rottura Agt;       Piega;       Aderenza;

Composizione chimica (Ceq);  Altro _____________________________.

- dispone altresì che il sig. ............................................. : nella qualità di ............................................. custodisca i provini, fino alla trasmissione al Laboratorio Autorizzato  (art. 59 DPR 380/2001). .................................................................

Il prelievo è stato eseguito in data ........................ alle ore . .........................

Letto, firmato e sottoscritto

| Il Direttore dei Lavori (o tecnico di sua fiducia) ............................................................................ (timbro e firma) |  | Il Collaudatore (o tecnico di sua fiducia) .......................................................................... (timbro e firma) |
| --- | --- | --- |
| per accettazione: L’incaricato della custodia dei prelievi .................................................................... (timbro e firma) |  |  |